СОГЛАСОВАНО Председатель профкома ___________/Махаури З.А./ протокол № 1 от 11.08. 2023г.

УТВЕРЖДЕНО Директор

_________ /_________________/ Приказ № 35 от 11.08.2023г.

Инструкция

по пожарной безопасности в школе ГБОУ «ООШ с.п. Чемульга»

1. Общие положения инструкции по пожарной безопасности

1.1. Данная инструкция по пожарной безопасности в школе разработана для всех работников общеобразовательного учреждения.

1.2. Инструкция содержит общие положения о пожарной безопасности, требования к руководителю	школы	и	сотрудникам	по	обеспечению	пожарной	безопасности, противопожарной защиты.

1.3. Настоящая инструкция разработана согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями согласно Постановлениям Правительства РФ от 17.02.2014г. №113, 23.06.2014г. N 581, 06.03.2015г № 201, 10.10.2015г №1213, 06.04.2016г. №275 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ»;

- Приказу МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645 (ред. от 22.06.2010г.) «Об утверждении норм пожарной	безопасности	«Обучение	мерам	пожарной	безопасности	работников организаций»;

- Федеральному закону №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 23.06.2016г.

1.4. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности несут не только непосредственные виновники, но и руководитель школы и его заместители, не обеспечившие соблюдение мер пожарной безопасности.

1.5. Лица, виновные в нарушении данной инструкции, в зависимости от характера нарушений и тяжести последствий, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также возмещению материального ущерба.

2. Требования пожарной безопасности до начала работ

2.1.	Все работники школы должны знать места нахождения первичных средств пожаротушения (огнетушитель, песок): в кабинетах, мастерских, актовом зале, столовой, учебных блоках, коридорах, холлах, в комнате сторожей, на вахте у дежурного вахтера.

2.2. Пожарные щиты расположены в здании школы, учебных мастерских, на лестничной клетке.

2.3. Перед началом работы работник школы должен убедиться в наличии всех первичных средств пожаротушения. Знать и уметь воспользоваться ими.

2.4. Должностные лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, должны обеспечить сотрудников школы и учащихся информацией (схемами) об эвакуационных путях с указанием местонахождения первичных средств пожаротушения. Схемы и планы эвакуации с указанием мест нахождения огнетушителей, аптечек, телефона должны быть вывешены	на	путях	эвакуации.	Каждый	работник	учебного	учреждения	обязан

ознакомиться с данной информацией для принятия быстрых и четких действий при возникновении пожара.

3. Требования пожарной безопасности во время учебных занятий, выполнения работ 3.1. Все без исключения работники школы должны соблюдать противопожарный режим. Противопожарный режим включает:

•	обязательное выполнение правил поведения на рабочем месте; •	правильное хранение всех видов материалов;

•	соблюдение технических правил эксплуатации приборов, устройств и оборудования. 3.2. Каждый работник школы должен знать и помнить, что с огнём надо обращаться осторожно. Курить в здании и на территории учебного заведения запрещается.

3.3. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы должны быть всегда свободными и ничем не загромождаться, так как являются непосредственными путями эвакуации учащихся и сотрудников школы.

3.4. Не допускается даже временное загромождение путей эвакуации.

3.5. Необходимо следить за тем, чтобы в кабинете обслуживающего труда включенные утюги, а в кабинете кулинарии – электроплиты не оставляли без присмотра. Не включали в помещениях	нагревательные	электрические	приборы	(камины,	кипятильники, электрочайники).

3.6. Большую пожарную опасность представляют вытяжные вентиляционные установки и шахты, в которых может скапливаться большое количество горючей пыли. Поэтому необходимо четко выполнять графики по профилактике технического состояния и чистоты вентиляционных шахт естественной и принудительной вентиляции.

3.7. Категорически запрещается использовать противопожарный инвентарь на иные хозяйственные нужды.

4. Требования пожарной безопасности по окончании работ

4.1. Ежедневно перед закрытием помещения (класса, кабинета, мастерской, склада) ответственные лица должны внимательно проверить рабочие места и оборудование.

4.2. Помещения в школе закрывают и сдают под охрану лишь после того, как осмотром установлено, что отсутствует угроза возникновения пожара.

4.3. При проверке учебных кабинетов, иных помещений нужно убедиться, что выключены свет, электроприборы и электрооборудование обесточены (выключены из розеток), обесточены электрические сети, убран из кабинета мусор, выключены приточно-вытяжные вентиляционные установки; отсутствует в помещении запах гари, дыма и т.д.

4.4. Проходы, выходы и подходы к средствам пожаротушения должны быть свободны и не загромождены.

5. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях

5.1. При возникновении пожара (возгорания, задымления), первый, заметивший его, должен немедленно подать сигнал пожарной тревоги. Для этого в каждом учебном блоке на стене, на лестничной площадке на стене находятся специальные кнопки экстренного включения тревожного сигнала. Также, в радиорубке находится система оповещения о возникшем пожаре и необходимой эвакуации, которую необходимо включить, нажав красную кнопку «Пожар». При необходимости можно скорректировать действия эвакуирующихся по микрофону с помощью системы радиооповещения.

5.2. Необходимо сообщить о случившемся директору школы, дежурному администратору и вызвать пожарную охрану по телефону 101. Соединившись с пожарной командой, необходимо чётким голосом сообщить о том, где возник пожар, что горит и кто сообщает о пожаре. Телефонную трубку можно повесить только тогда, когда сообщающий человек о пожаре получит подтверждение от принимающего сообщение о правильности приёма и о выезде на место пожара пожарной команды МЧС.

5.3. Независимо от вызова сотрудников МЧС, при возникновении пожара, ответственный за пожарную безопасность в школе немедленно принимает меры к организованной эвакуации людей из опасной зоны пожара и организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

5.4. При работе по тушению пожара в задымлённых кабинетах необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не получить отравление в дыму окисью углерода и другими токсичными газами.

5.5. Тушение пожара в зоне высоких температур должна быть кратковременной во избежание теплового удара и ожога лёгких.

5.6. Электрические сети, напряжением выше 36 В, в зоне пожара и задымления обесточиваются.

5.7. По прибытию пожарной команды МЧС руководителем тушения пожара автоматически становится начальник прибывшего подразделения и все поступают в его распоряжение.

Ответственный за пожарную безопасность

С инструкцией ознакомлен (а) «___»_____20___г.

_____________ /__________________/

_____________ /__________________/